## Перечень эксплуатируемых электрических сетей:

### Участок пос.Талаги и п.Ижма

- Воздушная линия электропередач 6 кВ, протяженностью 4,8 км, на  деревянных опорах с ж/б приставками, марка провода АС-50 находящаяся по адресу Архангельская обл., Приморский р-он, пос. Ижма;

- Воздушные линии электропередач 0,4кВ, протяженностью 5,8км, на  деревянных опорах, марка провода А-70 находящаяся по адресу Архангельская обл., Приморский р-он, пос. Ижма;

- Трансформаторная подстанция КТПН-250  находящаяся по адресу Архангельская обл., Приморский р-он, пос. Ижма ;

- Кабельные линии электропередач 0,4 кВ, протяженностью 18,129 км, находящаяся по адресу Архангельская обл., Приморский р-он, пос. Талаги;

- Кабельные линии электропередач 6 кВ, протяженностью 6,956 км, находящаяся по адресу Архангельская обл., Приморский р-он, пос. Талаги;

- Трансформаторная подстанция № 1  ТП-2х400кВа находящиеся по адресу Архангельская обл., Приморский р-он, пос. Талаги, у дома 25;

- Трансформаторная подстанция №2  ТП-2х400кВа  находящиеся по адресу Архангельская обл., Приморский р-он, пос. Талаги, у дома 33;

- Трансформаторная подстанция насосная второго подъема ТП-160 – 1  находящаяся по адресу Архангельская обл., Приморский р-он, пос. Талаги.

- Трансформаторная подстанция «Мастерские» ТП-250 – 1  находящаяся по адресу Архангельская обл., Приморский р-он, пос. Талаги.

### Участок пос. Повракула

- Воздушная линия электропередач 0,4 кВ, протяженностью 3 км, на  деревянных опорах с ж/б приставками, марка провода АС-95 находящаяся по адресу Архангельская обл., Приморский р-он, пос. Повракула;

- Кабельные линии электропередач 6 кВ, протяженностью 0,05 км, находящаяся по адресу Архангельская обл., Приморский р-он, пос. Повракула;

- Трансформаторная подстанция № 1  ТП-2х400кВа 1 шт находящиеся по адресу Архангельская обл., Приморский р-он, пос. Повракула;

- Трансформаторная подстанция КТПН-250 – 2  находящаяся по адресу Архангельская обл., Приморский р-он, пос. Повракула.